Российская Федерация

Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

областное автономное учреждение

социального обслуживания

**«БОРОВИЧСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР**

**СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»**

174406 , Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 4

**тел. 2-19-04, 2-12-88; e-mail: kcso.borovichi@yandex.ru**

р/с № 40601810600001000001, ИНН 5320015020, БИК 044959001

 в УФК по Новгородской области

 (ОАУСО «Боровичский КЦСО», л/с 30506Щ29150)

Исх. № 660 от 14.04.2016 г.

на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Руководителю Государственной инспекции труда Розбауму А.Р.

**Отчет**

 об исполнении предписания от 18 марта 2016 года

№ 8-0ПП/2016-1/20/62/4/3

 Государственной инспекцией труда в Новгородской области областному автономному учреждению «Боровичский комплексный центр социального обслуживания» в лице директора Калининой Марины Алексеевны 18 марта 2016 года было выдано обязательное для исполнения предписание за № 8-ПП/2016-1/20/62/4/3. Срок исполнения предписания установлен до 18.04.2016 года включительно. Во исполнение указанного предписания сообщаем следующее:

 1. По пункту № 1 предписания: «За две недели до начала очередного отпуска работодатель должен письменно уведомить работника» сообщаем, что отдел кадров письменно уведомляет сотрудников учреждения о начале ежегодного оплачиваемого отпуска.

Приложение:

- копия уведомления № 3 о начале ежегодного оплачиваемого отпуска в 2016 году, согласно утвержденному графику отпусков на период с 01.04.2016 года по 17.04.2016 года.

 2. По пункту № 2 предписания: «Подвергать периодической проверке переносные электроприемники не реже 1 раза в 6 месяцев. Результаты проверки отображать в журнале регистрации периодической проверки» сообщаем, что во исполнение п. 3.5.11. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей заведен «Журнал учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников», где отображается их техническое сотояние. Журнал начат 24.03.2016 года и ведется специалистом, ответственным за электрохозяйство, назначенный приказом директора № 53 от 11.01.2016 года.

Приложение:

- копии титульного, первого и последнего листов «Журнала учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников».

 3. По пункту № 3 предписания: «Привести стремянки, используемые в организации в соответствие с Правилами по охране труда на высоте» сообщаем, что проведены испытания лестниц и стремянок на безопасность в эксплуатации в кол-ве 3 штук.

Приложение:

- копия договора № 131у «Об оказании услуг по обеспечению пожарной безопасности»;

- копия протокола испытаний № 9 лестниц и стремянок на безопасность в эксплуатации от 31 марта 2016 года.

 4. По пункту № 4 по обеспечению работников учреждения специальной одеждой и обувью в полном объеме сообщаем, что Приложение к приказу № 43 от 11.01.2016 г. «Об утверждении перечня на выдачу спецодежды» изменено и приведено в соответствие с Приказом Минтруда России № 997 Н от 09.12.2014 г. «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты».

Приложение:

- копия приложения к приказу «Об утверждении перечня на выдачу спецодежды».

 5. По пункту № 5 предписания: «Обеспечить персонал, проводящий работы в электроустановках всеми необходимыми средствами защиты» сообщаем, что ответственный за электрохозяйство, проводящий работы в электроустановках обеспечен средствами защиты, согласно п.1.2.1. приказа Минэнерго России от 30 июня 2003 года

№ 261.

Приложение:

- копия договора-поставки № Б-850-6;

- копия счета № 60235300/5 от 07 апреля 2016 г.

- копия спецификации № 602353300/5

 6. По пункту № 6 «Внести в журнал учета и содержания средств защиты, используемых в электроустановках, все положенные по нормам средства защиты, осуществлять их периодические проверки» сообщаем, что, во исполнение п. 1.4.2. Приказа Минэнерго России от 30 июня 2003 года № 261 приобретены и внесены дополнительно в «Журнал учета и содержания средств защиты» следующие материалы:

* указатели напряжения;
* знаки безопасности;
* диэлектрические коврики;
* калоши.

Приложение:

- копии титульного, первого и последнего листов «Журнала учета и содержания средств защиты, используемых в электроустановках».

Директор ОАУСО «Боровичский КЦСО» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Калинина