**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

ОАУСО «Боровичский КЦСО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Калинина

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности**

**в ОАУСО «Боровичский КЦСО» на 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Стоимость работ, тыс. руб.** | **Ответственный** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:** |  |  |  |
| 1.1 | Изучение нормативных документов по пожарной безопасности | постоянно,  в течение года | \_\_\_ | Заведующие хозяйством Железова Н.В., Железова А.Д.  Специалист по охране труда Жогова Т.Н.  Заведующий отделением Евдокимова Е.И.  Ответственный за электрохозяйство Саламонов А.В.  Водитель Веливальд А.В. |
| 1.2 | Проверка работоспособности системы внутреннего противопожарного водопровода в здании по ул. Революции, д.33   * без перекатки пожарных рукавов * с перекаткой пожарных рукавов | февраль  сентябрь | 17,0 | Специалист по охране труда Жогова Т.Н. |
| 1.3 | Проведение технического обслуживания противопожарных дверей:   * внешний осмотр составных частей; * смазка петель дверей; * смазка уплотнителя и ТО замка; * контроль сварных швов; * контроль целостности заполнения проема | ежемесячно  ежегодно  ежемесячно  ежемесячно  ежемесячно | 22,32 | Заведующий хозяйством Железова Н.В.  Специалист по охране труда Жогова Т.Н. |
| 1.4 | Проведение проверок работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, автономной пожарной сигнализации и объектовой станции для передачи извещений на ПАК «Стрелец-Мониторинг» | ежемесячно | 48,0 | Заведующий хозяйством Железова Н.В.  Специалист по охране труда Жогова Т.Н..  Заведующий отделением Евдокимова Е.И. |
| 1.5 | Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения зданий учреждения, с выдачей акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки   * ул. Революции, д.33 * ул. Пушкинская, д.4 | август  Июль | 4,0 | Заведующий хозяйством Железова Н.В.  Специалист по охране труда Жогова Т.Н. |
| 1.6 | Обследование технического состояния вентиляционных каналов в зданиях   * ул. Революции, д.33 * ул. Пушкинская, д.4 | август  май | 4,0 | Заведующий хозяйством Железова Н.В.  Специалист по охране труда Жогова Т.Н. |
| 1.7 | Очистка вентиляционных камер, циклонов фильтров и воздуховодов от горючих отходов в здании учреждения ул. Революции, д.33 | май,  ноябрь | \_\_\_ | Заведующий производством Колухина Н.Н., завхоз Железова А.Д., рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Саламонов А.В., Тимофеев А.А. |
| 1.8. | Чистка вентиляционных каналов в здании учреждения ул. Пушкинская, д.4 | август | \_\_\_ | Заведующий хозяйством Железова Н.В. |
| 1.8 | Проведение практических тренировок по отработке действий при возникновении пожара:   * ул. Революции д.33 * ул. Пушкинская д.4 * ул. Ленинградская,28 | Март, июнь, сентябрь,  декабрь  июнь, декабрь  июнь, декабрь | \_\_\_ | * Специалист по охране труда Жогова Т.Н. * Заведующий хозяйством Железова Н.В. * Заведущий отделением Евдокимова Е.И. |
| 1.9 | Контроль за состоянием огнетушителей в зданиях   * ул. Революции, д.33 * ул. Пушкинская, д.4 * ул.Ленинградская, д.28 | ежеквартально | \_\_\_ | * Специалист по охране труда Жогова Т.Н. * Заведующий хозяйством Железова Н.В. * Заведующий отделением Евдокимова Е.И. |
| 1.10 | Взвешивание и зарядка огнетушителей в зданиях   * ул. Революции, д.33 * ул. Пушкинская, д.4 * ул.Ленинградская, д.28 | Ноябрь  Ноябрь  ноябрь | 1,0 | * Специалист по охране труда Жогова Т.Н. * Заведующий хозяйством Железова Н.В. * Заведующий отделением Евдокимова Е.И. |
| 1.11 | Проведение практических тренировок по отработке умений по пользованию первичными средствами пожаротушения в зданиях:   * ул. Революции, д.33 * ул. Пушкинская, д.4 * ул.Ленинградская, д.28 | Февраль, август  Февраль, август  Февраль, август | 3,0 | * Специалист по охране труда Жогова Т.Н. * Заведующий хозяйством Железова Н.В. * Заведующий отделением Евдокимова Е.И. |
|  | Проведение практических тренировок по отработке умений по пользованию индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара зданиях:   * ул. Революции, д.33 * ул. Пушкинская, д.4 | Февраль, август  Июнь, декабрь |  | * Специалист по охране труда Жогова Т.Н. * Заведующий хозяйством Железова Н.В. |
| 1.12 | Проведение планового противопожарного инструктажа с работниками   * ул. Революции, д.33 * ул. Пушкинская, д.4 * ул.Ленинградская, д.28 * ул. Международная, д.4 | февраль, август  июнь, декабрь  февраль, август  февраль, август | \_\_\_ | * Специалист по охране труда Жогова Т.Н.. * Заведующий хозяйством Железова Н.В. * Заведующий отделением Евдокимова Е.И. * Ответственный за пожарную безопасность Веливальд А.В. |
| 1.13 | Проведение внепланового противопожарного инструктажа с работниками учреждения | по мере  необходимости | \_\_\_ | * Специалист по охране труда Жогова Т.Н.. * Заведующий хозяйством Железова Н.В. * Заведующий отделением Евдокимова Е.И. |
| 1.14 | Проведение противопожарных инструктажей с получателями социальных услуг | В течение года; при поступлении на отделения | \_\_\_ | * Зав. отделением   Елсукова Т.В.   * Зав. отделением   Лукашевич Н.В.   * Зав. отделением Грубская П.Л. |
| 1.15 | Проведение инструктажей с работниками учреждения в объеме требований по электробезопасности к I группе | При приеме на работу | \_\_\_ | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  Саламонов А.В. |
| 1.16 | Контроль за проведением инструктажа по пожарной безопасности и предотвращению возможности распространения огня у жилых домов с получателями услуг, находящимися на надомном обслуживании с последующей выдачей памяток, организация проведения профилактических бесед с детьми и их родителями по соблюдению мер пожарной безопасности | II квартал,  IV квартал | \_\_\_ | * Зам. директора   Леонова И.В.   * Зав. отделением Строганова Ю.В. * Зав. отделением   Чудакова Т.А.   * Зав. отделением   Лукашевич Н.В.   * Зав. отделением   Сахнова О.Г.   * Зав. отделением Матьяшко М.В. |
| 1.17 | Содержание в чистоте территорий прилегающих к зданиям, контроль за отсутствием свалок горючих отходов, мусора, тары в здании, за состоянием эвакуационных путей, чердачных и подвальных помещений зданий | постоянно,  в течение года | \_\_\_ | * Заведующий хозяйством Железова А.Д. * Заведующий хозяйством Железова Н.В. * Специалист по охране труда Жогова Т.Н.. * -Заведующий отделением Евдокимова Е.И. |
| 1.18 | Приобретение знаков ПБ, учебно-методических пособий, журналов для инструктажей и т.д. | по мере необходимости | 4,0 | * Специалист по охране труда Жогова Т.Н. * Заведующий хозяйством Железова Н.В. * Заведующий отделением Евдокимова Е.И. |
| **2.** | **Обучение в области пожарной безопасности** |  |  |  |
| 2.4. | Обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности | по мере  необходимости | \_\_\_ | * Специалист по охране труда Жогова Т.Н.. * Заведующий хозяйством Железова Н.В. * Заведующий отделением Евдокимова Е.И. |
| **3.** | **Организация работы по устранению выявленных нарушений пожарной безопасности** | при наличии предписаний |  | * Специалист по охране труда Жогова Т.Н.. * Заведующий хозяйством Железова Н.В. * Заведующий отделением Евдокимова Е.И. |
| **4.** | **Электробезопасность** |  |  |  |
| 4.1 | Измерение сопротивления изоляции и сопротивления заземляющего устройства в зданиях:   * ул. Пушкинская д.4 * ул. Революции, д.33 * Ленинградская, д.28 * Гаражи Международная, 4 * Гараж Сенная | Декабрь  Декабрь  Декабрь  -  - | 4,1 | Специалист по охране труда Жогова Т.Н. |
| 4.2 | Проверка и учет переносных и передвижных электроприемников ул. Революции,33  ул. Пушкинская,4 | июнь, декабрь  апрель, октябрь | \_\_\_ | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  Саламонов А.В. |
| 4.3 | Приобретение и ремонт электрооборудования и светильников | в течение года | 95,0 | * Заведующий хозяйством Железова А.Д. * Заведующий хозяйством Железова Н.В. * Заведующий отделением Евдокимова Е.И. |
| 5. | Приобретение первичных средств пожаротушения | по мере необходимости |  | * Специалист по охране труда Жогова Т.Н. * Заведующий хозяйством Железова Н.В. * Заведующий отделением Евдокимова Е.И. |

Специалист по охране труда с исполнением обязанностей

специалиста по пожарной безопасности Жогова Т.Н.

**С Планом мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 2024 год ознакомлены:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **ФИО** | **Должность** | **Дата** | **Подпись** |
|  | Леонова Ирина Вячеславовна | Заместитель директора |  |  |
|  | Строганова Юлия Викторовна | Заведующий отделением |  |  |
|  | Чудакова Татьяна Александровна | Заведующий отделением |  |  |
|  | Грубская Полина Леонидовна | Заведующий отделением |  |  |
|  | Елсукова Татьяна Владимировна | Заведующий отделением |  |  |
|  | Матьяшко Марина Владимировна | Заведующий отделением |  |  |
|  | Сахнова Оксана Григорьевна | Заведующий отделением |  |  |
|  | Лукашевич Наталья Валерьевна | Заведующий отделением |  |  |
|  | Евдокимова Елена Ивановна | Заведующий отделением |  |  |
|  | Колухина Надежда Николаевна | Заведующий производством |  |  |
|  | Железова Алла Дмитриевна | Заведующий хозяйством |  |  |
|  | Железова Наталья Васильевна | Заведующий хозяйством |  |  |
|  | Жогова Татьяна Николаевна | Специалист по охране труда |  |  |
|  | Веливальд Андрей Владимирович | Водитель автомобиля |  |  |
|  | Саламонов Андрей Валентинович | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, ответственный за электрохозяйство |  |  |
|  | Тимофеев Александр Александрович | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |  |  |